Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Parametry techniczne oferowanego urządzenia

*(Załącznik nr 3 do Umowy nr SJO/ZP/….…/2020. z dn. …………………)*

**ZMIENIONY Formularz Wykonawcy – parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego urządzenia, Nr sprawy: SJO/ZP/ /2020**

**Tabela nr 1. Parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego urządzenia**

**…………………………………………………………………….………….**

***producent/ marka oraz typ i model jednostki wewnętrznej – 6 szt.***

**…………………………………………………………………….………….**

***producent/ marka oraz typ i model jednostki zewnętrznej – dla 3 jednostek***

**…………………………………………………………………….………….**

***producent/ marka oraz typ i model jednostki zewnętrznej – dla 2 jednostek***

**…………………………………………………………………….………….**

***producent/ marka oraz typ i model jednostki zewnętrznej – dla 1 jednostki***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry  (należy podać dokładne parametry  oferowanego urządzenia) |
| 1. | Wydajność chłodnicza (Min./Max.) – 1,3/3,0 kW |  |
| 2. | Wydajność grzewcza (Min./Max.) – 1,3/4,0 kW |  |
| 3. | Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie – min. A++ |  |
| 4. | Klasa efektywności energetycznej - grzanie – min. A++ |  |
| 5. | Sezonowa efektywność w trybie chłodzenia SEER – 6,10 – 8,70 |  |
| 6. | Sezonowa efektywność w trybie grzania SCOP – 4,61 – 5,10 |  |
| 7. | Wydajność – min. 2,5 kW |  |
| 8. | Inwerterowa sprężarka rotacyjna |  |
| 9. | Gwarancja producenta – min. 3 lata |  |
| 10. | Gwarancja na sprężarkę – min. 3 lata |  |
| 11. | Jednostka wewnętrzna – 2,5 kW |  |
| 12. | Poziom mocy akustycznej – chłodzenie max.55 dBA |  |
| 13. | Poziom mocy akustycznej - grzanie max. 55 dBA |  |
| 14. | Poziom ciśnienia akustycznego przy największym natężeniu przepływu powietrza –  chłodzenie - max. 40 dBA |  |
| 15. | Poziom ciśnienia akustycznego przy największym natężeniu przepływu powietrza –  grzanie - max. 40 dBA |  |
| 16. | Waga jednostki – max. 10 kg |  |

|  |
| --- |
| ***INSTRUKTAŻ DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJCEGO*** |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***WARUNKI I OKRES GWARANCJI*** |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ***WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO W OKRESIE GWARANCJI*** |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………… |

**........................................................................................................**

**(miejscowość, data, podpis(y))\***

\*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy