Warszawa, dnia 03.08.2021 r

oznaczenie sprawy  MELBDZ.261.44.2021

dotyczy postępowania na:  Dostawę pirometru dwubarwnego w realizacji projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej  Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129),

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający, Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

W nawiązaniu do przetargu 2021/BZP 00130482/01 z dnia 2021-07-29 10:10 przesyłam poniżej pytania dotyczące pirometru dwubarwnego.

W rozdziale IV w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się zapis:

" • Co najmniej 3 programowalne wyjścia cyfrowe."

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zmianę w brzmieniu powyższego zapisu na:

" • Co najmniej 2 programowalne wyjścia cyfrowe."

Uzasadnienie: Urządzenia tego typu oraz urządzenie podane przez Państwa jako przykład posiadają 2 wyjścia optyczne.

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

z  poważaniem